## 13.04.035 Varemottak, låneutsty
13.04.035 Varemottak, låneutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 2 | ARK
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 3 | ARK
FBD.007.2 | Labbord på ben, LAB m/manuell hev/senk d=650 b=1500 IKKE BRUK | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
FAE.001 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 1 | RIV
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | RUT

## 13.04.024 Sluse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 5 | ARK
062.015 | Sekkestativ | 2 | HF
NYZ.001.02 | Servant Hovedartikkel, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X | 1 | RIV
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK

## 13.04.008 Rengjøring, sortering
13.04.008 Rengjøring, sortering
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Beskriv størrelse på vaskebord
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Vaskebord, sterilsentral | 8 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 8 | IARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 7 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022 | Håndvaskmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
055.011 | Innlasteranlegg for dekontaminatorer | 1 | RUT
054.058 | Innsats for generelle instrumenter | 34 | RUT
FAC.014.02 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm | 1 | RIV
054.055.07 | Ladevogn dekontaminator, hev senk | 23 | RUT
059.007 | Lupelampe | 8 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 8 | IKT
059.004.01 | Rengjøringspistol, vann | 8 | RUT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 2 | IKT
054.055.06 | Stativ for hule instrumenter, vaskedekontaminator sterilsentral | 3 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 16 | RUT
051.001.01 | Ultralydvaskemaskin, 1 dør | 2 | RUT

## 13.04.011 Sluse, intern
13.04.011 Sluse, intern
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for låsbare skap i slusen?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
HSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 3 | ARK
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 1 | ARK
062.015 | Sekkestativ | 2 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GOZ.006 | Sittebenk, hovedartikkel | 1 | IARK

## 13.04.012 Pakkerom
13.04.012 Pakkerom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Hvordan foregår arbeidet ved sveisestasjonen?
3 | Det er meldt inn behov for blåsepistol, bør det være et blåseskap? Beskriv funksjonen.
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 2 | IARK
031.043.01 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 10 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 4 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 10 | ARK
054.058 | Innsats for generelle instrumenter | 27 | RUT
059.002 | Kontroll og pakkebord, med skuff el hev/senk | 10 | RUT
054.055.07 | Ladevogn dekontaminator, hev senk | 22 | RUT
059.007 | Lupelampe | 10 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 10 | IKT
FAE.001 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 2 | RIV
055.004 | Robotanlegg for lasting av kontainere før autoklavering, sterilsentral | 1 | RUT
FSH.004.02 | Skap, medisin, kasse-bakke d=675 b=315 h=2155 | 5 | ARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 2 | IKT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
052.021 | Stativ, rull papir/plast | 2 | RUT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
059.001 | Sveiseapparat for sterilpakking | 2 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT
055.012 | Transfervogn og utgående transportbane | 1 | RUT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 14 | RUT
042.002.05 | Tørkeskap, kirurgiske instrumenter | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
052.031 | Vogn til oppbevaring av autoklavekurver | 2 | RUT
| Blåseskap | 1 | RIV

## 13.04.039 Pakkerom, blåserom
13.04.039 Pakkerom, blåserom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Hvor stort skal blåseskapet være? Er det spesielle størrelseshensyn å ta?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
GBA.006.05 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1800 | 1 | IARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 13 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 2 | RUT
| Blåseskap | 1 | RIV

## 13.04.056 Arbeidsrom, tverrfagl
13.04.059 Arbeidsrom, tverrfaglig/team 4 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | IARK
090.001 | PC | 4 | RIKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 4 | IKT
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK

## 13.04.028 Kontor, 1 person
13.04.028 Kontor, 1 person
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.13 | Bord, samtale, rundt Ø600 h=730 | 1 | IARK
GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 1 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | IARK

## 13.04.029 Kontor, 2 personer
13.04.029 Kontor, 2 personer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 2 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 2 | IKT
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 4 | IARK
GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400 | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK

## 13.04.052 Sluse, personal
13.04.052 Sluse, personal
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for sittebenk i slusen?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 5 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 3 | ARK
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | HF
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel - IKKE BRUK | 1 | ARK

## 13.04.054 Tekjøkken
13.04.054 Tekjøkken, personal
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
063.001.06 | Kaffemaskin, med vanntilkobling | 1
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK

## 13.04.006 Pauserom
13.04.006 Pause, stort
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
UMZ.014 | AV-skjerm, berøringsfølsom, 55" | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 3 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | IARK
GOZ.009.02 | Sofa, hjørne d=1300 b=1950 | 1 | IARK
GOZ.009.03 | Sofa, hjørne d=1300 b=2600 | 1
GPZ.001.01 | Stol, møte | 12 | IARK
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 14 | ARK

## 13.04.053 Opphold, personal
13.04.053 Opphold, personal
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | IARK
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 2 | ARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK
FSI.015.02 | Tekjøkken, 4 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | ARK