## 03.01.068
03.01.068 Traumerom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Plassering av uttaksentraler, sikrer foreslått plassering den fleksibiliteten det er behov for ? Uttaksental vil ha leddet arm med hydraulisk hev/senk
Hva er mest hensiktsmessig plassering av detektor/lading røntgenplate
Hvor ønskes takhengt monitor ifm røntgen plassert for ikke å komme i kollisjon med røntgen, uttaksentraler og lampe ?
Skal transportrespirator plasseres på hylle i uttaksentral ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.016 | Analysator blodgass | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 2 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 4 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 4 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 4
062.001 | Avfallsbøtte | 8 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 4 | RUT
012.030.01 | Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 1 | RUT
031.004.04 | Båre/akuttvogn, gjennomlysbar, elektrisk regulerbar | 4 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
011.024 | Detektor, røntgen | 4 | RUT
012.021.06 | Diatermiapparat, mobil med røykavsug | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | HF
FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 8 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
GFA.006.04 | Kjøleskap, laboratorium, blodbank | 1 | RUT
GFA.005.03 | Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm | 1 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 8 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
012.018.01 | Medikamentforstøver, respirator | 1 | RUT
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 4 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 4 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 4 | RUT
035.005.03 | Overflytningsmadrass, traume | 5 | RUT
FSH.002.05 | Overskap, kasse-bakke, d=450 b=657 h=900 sjalusidør | 10 | ARK
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 8 | HF
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 4 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 4 | IKT
090.001.05.2 | PC, PACS gransknings for 3 skjermer | 1 | IKT
031.027.04 | Prosedyrevogn, somatikk | 4 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 5 | RUT
011.006.01 | Røntgen, traume | 4 | RUT
062.015.05 | Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter | 6 | HF
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 3 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 3 | IARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 20 | HF
031.002.03 | Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet | 4 | RUT
090.017.03 | Telefon bærbar | 6 | IKT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 4 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 4 | RUT
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 2 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 16 | ARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 8 | RUT
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 4 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 3 | RUT
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 4 | HF

## 03.01.182
03.01.182 Traumerom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Plassering av uttaksentraler, sikrer foreslått plassering den fleksibiliteten det er behov for ? Uttaksental vil ha leddet arm med elektrisk hev/senk
Hva er mest hensiktsmessig plassering av detektor/lading røntgenplate
Hvor ønskes takhengt monitor ifm røntgen plassert for ikke å komme i kollisjon med røntgen, uttaksentraler og lampe ?
Skal transportrespirator plasseres på hylle i uttaksentral ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
FBA.041.35 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2100 | 1 | ARK
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.030.01 | Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 1 | RUT
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
011.024 | Detektor, røntgen | 1 | RUT
012.021.06 | Diatermiapparat, mobil med røykavsug | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 2 | ARK
NYZ.003 | Håndvask kirurgi, lang hendel | 1 | RIV
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
GFA.006.08 | Kjøleskap, laboratorium, blodbank, lite | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 2 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
012.018.01 | Medikamentforstøver, respirator | 1 | RUT
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT
035.005.03 | Overflytningsmadrass, traume | 1 | RUT
FSH.002.05 | Overskap, kasse-bakke, d=450 b=657 h=900 sjalusidør | 1 | ARK
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 2 | HF
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
090.001.05.2 | PC, PACS gransknings for 3 skjermer | 1 | IKT
031.027.04 | Prosedyrevogn, somatikk | 1 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 1 | RUT
011.006.01 | Røntgen, traume | 1 | RUT
062.015.05 | Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter | 3 | HF
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 5 | HF
031.002.03 | Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet | 1 | RUT
090.017.03 | Telefon bærbar | 2 | IKT
090.017.03 | Telefon bærbar | 1 | IKT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 1 | ARK
015.003 | Undersøkelseslampe | 2 | RUT
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 1 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 1 | RUT
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | HF

## 03.01.125
03.01.0125 Operasjon, Hybrid
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAE.001.01 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 1 | RIV
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | HF
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
FSF.009 | Grensesnittskap IKT, IP44/IP55 | 1 | RIKT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
011.004.03 | Intervensjon, hybrid | 1 | RUT
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.03 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 1 | HF
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | HF
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 3 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.005.04 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
039.017.02 | Stativ oppheng urinposer | 1 | HF
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001.02 | Varmeskap, gulvmodell, 60liter | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | HF

## 03.01.125 OUS - revidert
03.01.125 Operasjon, hybrid OUS - revidert
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Utstyrslisten er behandlet i OUS men ikke programmert. Er det behov for utstyr spesielt tilpasset traume/akutt anføres dette på listen.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
| Assistansebord, elektrisk hev/senk* | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
011.004.03 | Intervensjon, hybrid | 1 | RUT | angiorobot, eks. ARTIS pheno
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
014.016 | Navigasjonsutstyr | 1 | RUT
015.005.03 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | RUT | Må kunne kommunisere med angiorobot
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT | Leiringsutstyr for flere fagområder (sambruk av hybridstuer)
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 3 | RUT | Et festepunkt med muligghet for to lamper
039.012 | Opptrinn | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 4 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 3 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.005.04 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | RUT | Stativ med S/M, L, XL og XXL frakker
039.017.02 | Stativ oppheng urinposer | 0 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 2 | RUT | Likt bestykket for kirurgi og anestesi, se vedlegg
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT | Likt bestykket for kirurgi og anestesi, se vedlegg
042.001.02 | Varmeskap, gulvmodell, 60liter | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT
| Anestesi apparat | 1
| ACT måler (anestesi) | 1
| Argon Diatermi | 1
| Bildestyring | 1
| Blodvasker (cellsaver) | 1
| Blærescanner | 1
| Diatermi | 1
| Doppler liten | 1
| Doppler stor | 1
| Hodeklave, enkel | 1
| Hodeklave, gjennomlysbar | 1
| Lanyngoskop video | 1
| Laryngoskop | 1
| Mikroskop | 1
| Navigasjon IR | 1
Oksymeter, cerebralt
Sag, luftdrevet
| Sug elektrisk | 2
| Ultralyd til intrakraniell bruk | 1
| Ultralydsaspirator (Ex Cusa) | 1
| Gjennomlysbar operasjonsbordtopp med innfesting for hodeklave | 1
| Videodokumentasjon system | 1
| Blyskjerm, mobil | 1
Blodtomhetsapparat
Blærescanner
Navigasjonsutstyr
Prosedyrevogn, sterilsentral, åpen, enkel
| Stativ for blyfrakker | 1
Vekt for kompresser
Skjerm, operasjon, stor
Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803
| Misonix | 1
Navigering
| Nevrofysiologiutstyr til målinger | 1
Trillbare eksterne sug
Argondiatermi
Cell saver
Navigasjonsutstyr (O-bue)
Gjennomlysning, mobil, C-bue
Stativ for blyfrakker
| Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 3
| Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1
Blyskjerm, mobil
Blodtomhetsapparat
Blærescanner
Vekt for kompresser
Nevrofysiologiutstyr til målinger
Trillbare eksterne sug
Mono og bipolar diatermi
Argondiatermi
Cell saver
| Robot(arm) (Rygg og traumatologi) | 1
Navigasjon CT eller Conebeam CT
| Hololense (AR brillle) | 3
Gjennomlysning, mobil, C-bue flatdetektor
AV system tilpasset navigasjonssystem valgt
Operasjonsmikroskop
Høytalere
Drill
Sug
Diatermmi
Varmeteppe
Mikrskop
| Ultralydsaspirator | 1
| Nevrofysiologisk monitorering | 1
Ultralyd (punkt)
Navigasjon
| Vevsdiagnostikk (Spektroskopisk) (erstatter frysesnitt) | 1
| Trillbart stativ/mobilt rack for sprøytepumper | 1
| Trillbart rack for MTU (drillkonsoll, sug, diatermi etc) | 1
| Drill-konsoll for drill, shaver og skyllesystem | 1
* rød indikerer endringer