## 07.01.221
07.01.221 Tekjøkken, pasient
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GFB.001 | Fryseskap, husholdning, hovedartikkel | 1 | ARK
GMZ.024.06 | Kaffemaskin, med vanntilkobling | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FSI.015.02 | Tekjøkken, 4 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK

## 07.01.220
07.01.220 Tekjøkken, pasient
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GFB.001 | Fryseskap, husholdning, hovedartikkel | 1 | ARK
GMZ.024.06 | Kaffemaskin, med vanntilkobling | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FSI.015.02 | Tekjøkken, 4 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK

## 08.01.046
08.01.046 Forberedelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er pårogrammert takhengt undersøkelseslamp. Hvor skal denne plasseres i forhold til pasientseng/båre ?
2 | Rommet synes noe overmøblert. Hvor er pasientseng tenkt plassert ?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 2 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 2 | IARK
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT

## 08.02.002
08.02.002 Overvåkningsplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Veggskinne, utstyr er 1m lang. Er dette tilstrekkelig ?
2 | Hvor er infusjonspumper tenkt plassert (4+1)
3 | Nattbord eller annen løsning er ikke programmert. Er det behov for dette ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 8 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 4 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 4 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 4 | IKT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 4 | RIE

## 08.02.043
08.02.043 Overvåkningsplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Veggskinne, utstyr er 1m lang. Er dette tilstrekkelig ?
2 | Hvor er infusjonspumper tenkt plassert (4+1)
3 | Nattbord eller annen løsning er ikke programmert. Er det behov for dette ?
4 | Det er programmert 3 infusjonspumper, skal dette være likt som flersengsrom, altså 4 stk ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.06 | Lenestol, mobilisering | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=X | 1 | IARK
091.006 | Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort, medisinsk godkjent | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 08.02.093
08.02.093 Overvåkningsplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Veggskinne, utstyr er 1m lang. Er dette tilstrekkelig ?
2 | Hvor er infusjonspumper tenkt plassert (4+1)
3 | Nattbord eller annen løsning er ikke programmert. Er det behov for dette ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 8 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 4 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 4 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 4 | IKT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 4 | RIE

## 08.03.003
08.03.003 Venteplass SDI
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 4 | IARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
042.001.02.1 | Varmeskap, gulvmodell, ca. 250 liter | 1 | RUT