## 06.01.001
06.01.001 Ekspedisjon
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Sjekk at utstyret i rommet er plassert hensiktsmessig og at den visuelle kontakten mot andre rom og områder er ivaretatt?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.014 | Arbeidsbord vinkel hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
GPZ.001 | Stol hovedartikkel | 1 | IARK
OSZ.004 | Telefonsentral | 1 | IKT

## 06.01.003
06.01.003 Føderom med badekar
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Skal CTG være veggfestet? |  |  | RUT
Det er nå etter innspill fra dere lagt inn mobil arbeidsstasjon, bør tilkoblingen som hovedregel være fast med mulighet for å flytte den i sjeldne tilfeller, eller vil den brukes i mange forskjellige områder av rommet hver dag? |  |  | RUT
Jobber dere fra alle sider av badekaret? Hvor mye plass trenger dere på sidene for å ha en god arbeidsflyt? Er det riktig at den brede siden av badekaret er vendt mot fasade? (slik som ønsket i tilbakemeldinger). Produktblad indikerer at hodet til kvinnen er ved smal ende.
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. Det er viktig at dere beskriver og angir hvor i rommet vi skal ha oppheng som festes i vegg og tak, eksempelvis hvor skal slyngeoppheng, hvor skal oppheng pilatesball osv.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
016.056 | Analgesiapparat for smertelindring under fødsel | 1 | RUT
UPD.004 | Arbeidslampe | 1 | RIE
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
NMZ.001.01 | Badekar, føde | 1 | RIV
033.037 | Ball, pilates 65cm føde | 1 | HF
FSH.005.01 | Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=620 b=2000 h=920 | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
012.029.04 | Infusjonspumpe, smerte | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), ST-analyse | 1 | RUT
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
061.003 | Modulbord | 3 | RUT
OAZ.004 | Musikkanlegg, mindre | 1 | RIKT
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
016.057 | Oppheng, slynge, føde | 1 | RUT
033.038 | Oppheng, vegg, til pilatesball | 1 | HF
FSH.002.02 | Overskap, kasse-bakke d=350 b=655 h=580, tett dør | 1 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
035.007 | Prekestol | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
016.053 | Slynge, føde | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 2 | RIE
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
017.003.01 | Telemetrisender, 3-5 avledning | 1 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 06.01.068
06.01.068 Arbeidsstasjon
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GHA.001.08 | Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900 | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
090.006 | Skjerm, vegghengt | 2 | IKT
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 2 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 3 | IARK
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK

## 06.01.067
06.01.067 Pause
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740 | 1 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | IKT
GOZ.009 | Sofa, hjørne hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 5 | IARK
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 2 | ARK

## 06.01.015
06.01.015 Undersøkelse, akutt
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
016.056 | Analgesiapparat for smertelindring under fødsel | 1 | RUT
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), ST-analyse | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 06.01.018
06.01.018 Undersøkelse og behandling, observasjonsplasser 3 stykker
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
016.056 | Analgesiapparat for smertelindring under fødsel | 3 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 3 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 3 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), ST-analyse | 3 | RUT
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 1 | ARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 3 | RIE
GBA.007.03 | Nattbord nedfell vegghengt | 3 | IARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 3 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 2 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 3 | RIE
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 2 | IKT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
011.015.07 | Ultralyd, håndholdt | 1 | RUT

## 06.01.046
06.01.046 Undersøkelse og behandling
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Skal undersøkelseslampe være vegghengt eller takhengt? Plassering?
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri.
Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
016.056 | Analgesiapparat for smertelindring under fødsel | 1 | RUT
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), ST-analyse | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
090.001.03.3 | PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring og trådløstnettverk | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.003 | Sykeromskanal, vertikal | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 06.01.054
06.01.054 Desinfeksjon
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca 85 cm | 3 | RUT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
062.015.03 | Sekkestativ, dobbelt | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
053.009 | Tørketrommel, tekstiler | 1 | RUT
053.008 | Vaskemaskin, tekstiler | 1 | RUT

## 06.02.145
06.02.145 Undersøkelse og behandling
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Skal undersøkelseslampen være takhengt? Plassering? |  |  | RUT
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri.
Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 06.02.146
06.02.146 Undersøkelse og behandling
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Skal undersøkelseslampe være vegghengt? Plassering? |  |  | RUT
Kvalitetssikre at vi nå har fått utstyret rett plassert for å sikre flyt og funksjon i forhold til rommets geometri.
Kan dere beskrive rommets hovedfunksjon i hverdagen, slik at vi får kontrollert vår beskrivelse av dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 06.02.163
06.02.163 Stillerom
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Kan dere beskrive hvilket tilleggsutstyr som det er behov for i dette rommet, jfr. at det skal kunne benyttes til oppfølging av pasienter med hjemmemonitorering.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.21 | Arbeidsbord d=600 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT

## 06.02.180
06.02.180 Oppstillingsplass, utstyr
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Kan dere beskrive funksjonen for rommet slik at vi får denne med i romfunksjonbeskrivelsen. Det kan ikke innredes likt og være som det rommet som ble presentert i forrige møte fra NSA. Vi ønsker derfor at dere beskriver hvilket utstyr dere ønsker i rommet og hvordan det skal innplasseres. |  |  | PO
Skal dette rommet være et lukket rom eller en nisje? |  |  | ARK
| List gjerne opp det utstyret som bør inn i rommet: | Antall |  | Kommentar/innspill