## 14.01.010
14.01.010 Laboratorium, forskning
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Skal man kunne rulle stolen fritt under lab-benken eller skal det være noen form for skuff/skap under benk? |  |  | ARK
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
IBZ.002 | 34 Gassbrenner | 1 | RIV
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
022.010 | Homogenisator | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium, | 1 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
013.144 | Makroskop | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 2 | RUT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT
031.035 | Veiebord | 1 | RUT
022.007 | Vortexmikser | 1 | RUT
MVB.005 | Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV
GPZ.001 | Stol hovedartikkel | 2 | IARK
FBA.058.06 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=800 b=1400 | 1 | ARK
FBA.058.08 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=800 b=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
022.001.01.1 | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling | 1 | RUT
041.002.01 | Fryseskap, laboratorium | 1 | RUT
NYZ.010 | Utslagsvask Hovedartikkel - X | 1 | RIV
FAA.003.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm | 1 | RIV
FAE.001.02 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, vegghengt | 1 | RIV

## 14.01.013
14.01.013 Lager, forbruksvarer
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GSZ.014 | Arkivskap (skuffer) | 8 | IARK
FBA.041.05 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200 | 1 | ARK
FBA.041.07 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSA.011 | Underskap, generelt, hovedartikkel | 6 | ARK

## 14.01.028
14.01.028 Undersøkelse og behandling, stort
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 2 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
RKZ.002 | Kortleser u/tastatur | 2 | RIE
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 2 | IKT
013.106 | Spirometri | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
011.015.04 | Ultralyd, avansert, kardiologi | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 2 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 2 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 14.02.034
14.02.034 Ferdighetsrom
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Arbeidsplass med PC? PC på anestesiapparat? |  |  | RUT
Skal anestesiapparat dockes i anestsisøyle? |  |  | RUT
Er pasientovervåking, nivå 2, medium, tilstrekkelig? |  |  | RUT
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037.02 | Anestesiapparat, avansert | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 1 | RUT
012.028.03 | Defibrillator, helautomatisk | 1 | RUT
036.021 | Simulator, defibrillator | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
090.015 | IP-kamera | 1 | IKT
073.006 | Simulator programvare | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
073.007 | Utstyrspakke til simuleringsrom | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 3 | RUT
012.029 | Infusjonspumpe | 5 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
NYZ.001.02 | Servant, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X | 1 | RIV
036.004.01 | Treningsdukke, HLR | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca 85 cm | 1 | RUT
015.002 | Operasjonslampe | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT

## 14.02.036
14.02.036 Ferdighetsrom
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Arbeidsplass med PC? PC på anestesiapparat? |  |  | RUT
Skal anestesiapparat dockes i anestsisøyle? |  |  | RUT
Er pasientovervåkning, nivå 2, medium tilstrekkelig? Behov for pasientovervåkning for både mor og barn, altså to stk. i rommet? |  |  | ARK
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037.02 | Anestesiapparat, avansert | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 1 | RUT
012.028.03 | Defibrillator, helautomatisk | 1 | RUT
036.021 | Simulator, defibrillator | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
090.015 | IP-kamera | 1 | IKT
073.006 | Simulator programvare | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
073.007 | Utstyrspakke til simuleringsrom | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 3 | RUT
012.029 | Infusjonspumpe | 5 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
NYZ.001.02 | Servant, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X | 1 | RIV
036.004.01 | Treningsdukke, HLR | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca 85 cm | 1 | RUT
015.002 | Operasjonslampe | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE

## 15.02.028
15.02.028 Lesesal
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Her er det foreslått type lesesalbord med skillevegg, samt bord mot fasade for å ivareta særskilte krav til høyde UU. Ivaretar skissert løsning funksjon og antall plasser? |  |  | ARK
Behov for bordlampe på lesesalbord? |  |  | ARK
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 26 | IARK
GBA.005.17 | Bord lesesal d=700 l=900 h=1200 | 20 | IARK

## 15.02.030
15.02.030 Pause
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 10 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | ARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740 | 3 | IARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GOZ.009 | Sofa, hjørne hovedartikkel | 2 | IARK

## 15.02.037
15.02.037 Lager, bokskap
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FSA.067.01 | Bibliotekskap, bokskap ensidig | 17 | IARK

## 15.02.046
15.02.046 Seminarrom
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
092.001.02 | AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | RIKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 50 | IARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 2 | IKT
OMZ.008 | SKAL_SLETTES_Teleslynge | 1 | IKT
FDB.005 | Talerstol | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | IKT

## 15.03.007
15.03.007 Laboratorium
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Behov for overskap? |  |  | ARK
Anbefalt avstand til skap/benk bak operatør ved sikkerhetsbenk iht NS 14175 er ikke oppfylt. Det er formildende at sikkerhetsbenken er plassert innerst i rommet, da det begrenser trafikk bak operatør. OUS bør som kompenserende tiltak etablere en rutine som tilsier at man ikke trafikkerer sonen bak operatør når sikkerhetsbenken er i bruk. |  |  | RIV
Det er meldt inn ønske om manuelt tappepunkt for RO-vann (Type 3). Brukere bør spesifisere sannsynlig vannforbruk av RO-vann. Gjelder laboratorium 15.03.007, 15.03.008, 15.03.026, 14.01.025 |  |  | RIV
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
IBZ.002 | 34 Gassbrenner | 1 | RIV
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
022.010 | Homogenisator | 1 | RUT
022.002 | Inkubator | 1 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT
022.007 | Vortexmikser | 1 | RUT
FBA.058.06 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=800 b=1400 | 1 | ARK
FBA.058.08 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=800 b=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
022.001.01.1 | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling | 1 | RUT
NYZ.010 | Utslagsvask Hovedartikkel - X | 1 | RIV
FAA.003.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm | 1 | RIV
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium, | 1 | RUT
FBD.014.10 | Benkeplate lab laminat d=800 b=3300 h=30 | 1 | ARK
FBD.014.04 | Benkeplate lab laminat d=800 b=1500 h=30 | 1 | ARK
GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene | 2 | IARK

## 15.03.012
15.03.012 Lager, forbruksvarer
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
041.004.01.1 | Ultrafryser, -86 grader, skap | 1 | RUT
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
FBA.041.07 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400 | 3 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 6 | ARK
FSA.011 | Underskap, generelt, hovedartikkel | 12 | ARK