## 05.01.028
05.01.028 Overnatting, pårørende
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=X | 1 | IARK
090.037 | TV, 50-55'' | 1 | IKT
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 2 | IARK
GBA.005.04 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=740 | 1 | IARK
FSA.061.02 | Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200 | 1 | ARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
GQZ.001.04 | Seng, enkeltseng d=1100 b=2180 | 2 | IARK

## 05.01.052
05.01.052 Sengerom, nyfødtintensiv, familie
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | 091.005 Pakke PC alt-i-ett berøring krever montering på RUT artikkel som veggfeste, trillestativ? Endre artikkel til 091.015 Tralle, hev senk inkl medisinsk PC (RIKT artikkel)? | RIKT/RUT
2 | 016.002 Gassblander har 2 flowmeter, 0-3 og 0-15 l/min. Kan Flowmetere 016.051.01/02 fjernes? | RUT
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.035.01 | Varmelampe, vegghengt | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
016.003.05 | Personvekt, spebarn | 1 | RUT
091.005 | Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort | 1 | IKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.05.1 | Infusjonspumpe, ernæring, nyfødt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 1 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 1 | RUT
016.051.01 | Flowmeter O2, 0-3liter | 1 | RUT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
FBA.032.01 | Stellebenk, fastmontert høyderegulerbar d=800 b=900 | 1 | ARK
FBA.068 | Veggfeste pc skjerm tastatur hovedartikkel | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
090.001.02.1 | PC, alt-i-ett med berøring | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
FSA.061.02 | Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200 | 1 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
GQZ.001.04 | Seng, enkeltseng d=1100 b=2180 | 2 | IARK
GFA.007 | Kjøleskap morsmelk | 1 | RUT

## 05.01.075
05.01.075 Overnatting luftsmitte isolat
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=X | 1 | IARK
090.037 | TV, 50-55'' | 1 | IKT
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 1 | IARK
FSA.083.03 | Koffertskap inkl kjøleskap | 1 | ARK
GFA.001.01 | Kjøleskap, husholdning, ca. 85 cm | 1 | ARK
FSA.061.02 | Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200 | 1 | ARK
GQZ.001.01 | Seng, enkeltseng b=900 | 2 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 2 | RIE
GQZ.001.04 | Seng, enkeltseng d=1100 b=2180 | 2 | IARK

## 05.01.165
05.01.165 Seremonirom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 2 | IARK
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | RUT
GFA.005.04 | Kjøleskap, medisin for innbygging | 1 | RUT
062.001.03 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | HF
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 1 | IARK
041.013 | Kjøleskuff 80 cm 2 skuffer rustfri stålfront eller integrert. | 1 | RUT
041.005.02.1 | Fryseboks, husholdning, liten | 1 | RUT | (Fryseboksen er for kjøleelementer til kjølebærebag)

## 05.01.232
05.01.167 Melkekjøkken, urent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
054.052.08 | Innsats til vaskedekontaminator, flasker /smokker | 2 | RUT
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 2 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
FBA.041.42 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=450 b=2200 | 1 | ARK
FBC.010 | Arbeidsbenk på ben med dobbel kum hovedartikkel | 1 | ARK
FHA.002.02 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200 | 2 | ARK
FSA.011.02 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900 | 4 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV

## 05.01.167
05.01.167 Melkekjøkken, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Trenger rommet en blåsekjøler for hurtig nedkjøling/frysing? | RUT
2 | Trenger rommet et analyseapparat for undersøkelse av morsmelk? | RUT
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
041.002.03 | Fryseskap, morsmelk | 2 | RUT
041.002.03.01 | Fryseskap, morsmelk gjennomstikk | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
FBC.003.04 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri | 1 | ARK
FSA.012.01 | Skuffeseksjon fast, 3 skuffer, d=600 b=600 h=900 | 2 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 3 | ARK
GFA.007 | Kjøleskap morsmelk | 1 | RUT
GFA.007.02 | Kjøleskap morsmelk gjennomstikk | 1 | RUT
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
| Blåsekjøler/Hurtigkjøler | 1 | RUT
| Analyseapparat melk | 1 | RUT

## 06.01.045
06.01.045 Behandling, asfyksi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Flowmeter O2, 0-15 liter utgår? Administrering av pustegass krever luft/o2 gassblander. Det er allerede 016.002 gassblander med 2 flowmeter i rommet.
2 | Resuscitator nyfødt integreres i 013.125 asfyskibord. Bør legges til som underartikkel til asfysibordet?
3 | Kan ventilator CPAP fjernes fra rommet? Nye modeller av 013.002.02 Respirator, neonatal tilbyr etablert metode "fluid flip" nCPAP akkurat som nCPAP ventilatoren.
4 | Varmeskap dobbelt for væsker og tekstiler 1680x640x660 mm. Et stort skap. Kan det erstattes av mindre varmeskap, benkemodell? Merk at det kreves forskjellig temperatur for væske og tekstiler og derfor to skap.
5 | Er det tilstrekkelig utstyr for behandling firlinger? Det er programmert 4 uttakssentraler, veggfestet. Ellers 3 av øvrig utstyr som eksempelvis overvåkning, gassblander, ventilatorer. Skal dette monteres på vegg eller kan det monteres på det 4de asfyksibordet som lagres utenfor? Utstyr kan programmeres i rommet med kode for "plass for" og lagres annet sted.
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 3 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 3 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 3 | RUT
061.003 | Modulbord | 3 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 3 | RUT
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 3 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 3 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 3 | IKT
062.001 | Avfallsbøtte | 3 | HF
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 3 | IKT
090.003 | Tastatur | 3 | IKT
090.004 | Datamus | 3 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 3 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 3 | RUT
FSA.013 | Overskap, generell, hovedartikkel | 3 | ARK
FBA.041.05 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200 | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 4 | RIE
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 4 | ARK
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 1 | ARK
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin ca 85cm | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 3 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 3 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 3 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 3 | ARK
042.003 | Varmeskap, kombinasjon i.v. væske og tekstiler | 1 | RUT

## 08.01.177
06.01.045 Behandling, asfyksi operasjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Flowmeter O2, 0-15 liter utgår? Administrering av pustegass krever luft/o2 gassblander. Det er allerede 016.002 gassblander med 2 flowmeter i rommet. | RUT
2 | Resuscitator nyfødt integreres i 013.125 asfyskibord. Bør legges til som underartikkel til asfysibordet?
3 | Kan ventilator CPAP fjernes fra rommet? Nye modeller av 013.002.02 Respirator, neonatal tilbyr etablert metode "fluid flip" nCPAP akkurat som nCPAP ventilatoren.
4 | Varmeskap dobbelt for væsker og tekstiler 1680x640x660 mm. Et stort skap. Kan det erstattes av mindre varmeskap, benkemodell? Merk at det kreves forskjellig temperatur for væske og tekstiler og derfor to skap.
5 | Er det tilstrekkelig utstyr for behandling firlinger? Det er programmert 4 uttakssentraler, veggfestet. Ellers 3 av øvrig utstyr som eksempelvis overvåkning, gassblander, ventilatorer. Skal dette monteres på vegg eller kan det monteres på det 4de asfyksibordet som lagres utenfor? Utstyr kan programmeres i rommet med kode for "plass for" og lagres annet sted.
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin ca 85cm | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 3 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 3 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 3 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 3 | ARK
042.003 | Varmeskap, kombinasjon i.v. væske og tekstiler | 1 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 4 | RUT
FSA.013 | Overskap, generell, hovedartikkel | 3 | ARK
FBA.041.05 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200 | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 4 | RIE
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 4 | ARK
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 3 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 3 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 3 | IKT
090.003 | Tastatur | 3 | IKT
090.004 | Datamus | 3 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 3 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 3 | IKT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 1 | ARK
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 3 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 3 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 3 | RUT
061.003 | Modulbord | 3 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 3 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 3 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 3 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 3 | HF

## 13.08.008
13.08.008 Vaskerom, kuvøse urent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | RUT: Erstattes med liten veggboks med to engangs øyedusjer?
2 | RUT: Er skapet nødvendig når kjemikalier kan låses inn i dekontaminator ?
3 | RUT: Skal det være spyl til kuvøsevask? Endres til to dekontaminatorer vask?
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
UZB.010 | Øyedusj vegghengt | 1 | RIV
FAC.011.02 | Kjemikalieskap, 600mm | 1 | RIV
053.008.01 | Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg | 1 | RUT
053.009.01 | Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg | 1 | RUT
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 2 | RIV
FHA.002.01 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900 | 1 | ARK
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT

## 13.08.015
13.08.008 Vaskerom, kuvøse rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
039.023 | Rullestativ, veggmontert til plastovertrekk/rull | 1 | RUT
042.002.05 | Tørkeskap, kirurgiske instrumenter | 1 | RUT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
FBA.045.01 | Arbeidsbenk rustfri d=620 b=900 h=900 | 1 | ARK
FBC.002.13 | Benkeplate, rustfri med kum, hev/senk d=650 b=1600 | 1 | ARK
FSA.012.05 | Skuffeseksjon, fast, 3 skuffer, d=600 b=450 h= 600, uten sokkel, monteres i benk | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
HCZ.001.03 | AGV vogn, tøy | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 13.08.017
13.08.008 lager, kuvøse rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | RUT: Behøver rommet sykeromskanal? Utstyret krever 14 elektriske uttak og 7 gassuttak O2. | RIV
2
3
4
5
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.025.01 | Kuvøse, intensiv | 7 | RUT