## Generelle avklaringer
Generelle avklaringer: | Tilbakemelding OUS
Skal endoskopirack være takhengt eller gulvstående? Hvis det er ulikt behov på undersøkelses- og behandlingsrommene, bes det om at løsning beskrives i utstyrlisten per rom.
Det er ønskelig at det kvalitetssikres antall arbeidsplasser med PC per undersøkelses- og behandlingsrom (mobile arbeidsstasjoner, faste arbeidsstasjoner, endo-base PC, anestesiapparat inkl arbeidsstasjon).
Vil det være behov for oppsamling av væske i forbindelse med noen av endoskopiprosedyrene?
Det er behov for å se på plassering av uttakssentral og takhengt skjerm (oppheng, tak + skjerm, standard, 55")i alle rom hvor dette er programmert.
Beskriv plassering av slaveskjerm (på rack eller takhengt)?
Det er programmert servant i undersøkelses- og behandlingsrommene. Vil det kun være til å vaske hender?
Det er programmert ett anestesiapparat i ERCP-lab., og ett anestesiapparat for sambruk i rom 04.01.281, 04.01.095 og 04.01.093. Dette apparatet er programmert i rom 04.01.095. Bekreft om arbeidsstasjoner i disse rommene er inkludert arbeidsstasjon på anestesiapparatet.
Hvor skal varmeskap plasseres? På benk eller kan de stå på gulv?
I utsendt materiale, side 4, er det illustrert de ulike senger, benker og hvilestoler som er programmert i endoskopienheten. Det er ønskelig at dere kommer med eventuelle innspill på type og funksjon.

## 04.01.102
04.01.102 Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilken vei skal takhengt C-bue orienteres? | RUT
2 | Hvor er mest hensiktsmessig plassering av uttakssentral og takhengte skjermer? Det ble i møte 1 beskrevet behov for to ekstra skjermer på hjul (stor + liten). Er det ønskelig at disse skal stå på gulv eller bør skjermene henge i tak? | RUT/ARK
3 | Behov for at ett av høyskapene skal kunne brukes til ekstra stort utstyr. Hvilken størrelse kreves? | ARK
4 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBA.058.04 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1800 | 2 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.004 | Duodenoskop | 1 | RUT
014.013.02 | Endoskopirack, gastro | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
011.005.03 | Gjennomlysning, takhengt C-bue | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 6 | ARK
012.029 | Infusjonspumpe | 4 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 3 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 2 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
014.015 | Skopguide | 1 | RUT
FSA.012.05 | Skuffeseksjon, fast, 3 skuffer, d=600 b=450 h= 600, uten sokkel, monteres i benk | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | RUT

## 04.01.281
04.01.281 Isolat, luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvor mange prosedyrer vil utføres med bruk av C-bue per uke?
2 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBA.045.02 | Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1200 h=900 | 1 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
012.023 | Kryoapparat | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 0 | IARK
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.005.13 | Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med vippefunksjon | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.288
04.01.288 Undersøkelse og behandling, spesialrom uro-/hysteroskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 2 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 1 | IARK
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
011.015 | Ultralyd | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.284
04.01.284 Undersøkelse og behandling, spesialrom uroskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021.06 | Diatermiapparat, mobil med røykavsug | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 1 | IARK
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.104
04.01.104 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvordan vil tømming av skyllevæsker foregå? | RUT
2 | Hva vil vaskes i vaskedekontaminatoren? Vil det være behov for tørkeskap?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 04.01.215
044.01.215 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | ARK
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK

## 04.01.280
04.01.280 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
014.015 | Skopguide | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 1 | ARK
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.095
04.01.095 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er (evt om én arbeidsstasjon er inkl på anestesiapparatet) | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBA.058.02 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1400 | 1 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
014.015 | Skopguide | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 1 | ARK
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.091
04.01.091 Undersøkelse og behandling, spesialrom pusteprøver, blodprøver
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.048 | Analysator Helikobakter (pusteprøve) | 1 | RUT
FBA.045.06 | Arbeidsbenk, laminat d=620 b=1800 h=900 | 1 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
014.018 | Kapsel endoskop | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
013.111.01 | Måler for pH/trykk i spiserøret, stasjonær | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
031.005 | Undersøkelse- og behandlingsstol | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.090
04.01.090 Undersøkelse og behandling, spesialrom bronkoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.045.02 | Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1200 h=900 | 1 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, monitor 50"+ | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
011.015 | Ultralyd | 1 | RUT
031.005.13 | Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med vippefunksjon | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.092
04.01.092 Laboratorium, Mikroskopi og farging
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FAC.015 | Avtrekksskap, standard med vann og kum, 900mm | 1 | RIV
FBD.011.06 | Benkeplate lab laminat d=650 b=2100 h=30 | 1 | ARK
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
025.001 | Mikroskop | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT

## 04.01.100
04.01.100 Hvileplasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2 | Er det behov for veggskinne, utstyr? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
016.001 | Flowmeter O2 | 5 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 5 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 5 | ARK
GPZ.006.02 | Lenestol, sengerom fotskammel | 5 | IARK
012.040 | Multiparameterapparat, spot.check | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 4 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 5 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 5 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 5 | ARK

## 04.02.137
04.02.137 Observasjonsplass, 7 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2 | Er det behov for veggskinne, utstyr? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 7 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 7 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 7 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 7 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 7 | RIE
012.040 | Multiparameterapparat, spot.check | 1 | RUT
GBA.007.01 | Nattbord med plate b=430 b=560 h=X | 7 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 7 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 7 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 7 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 7 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 7 | RIE
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 7 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 7 | ARK
FSA.061 | Verdiskap, hovedartikkel | 1 | ARK

## 04.02.128
04.02.128 Observasjonsplass, 7 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv behovet for antall PC'er | RUT
2 | Er det behov for veggskinne, utstyr? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 7 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 7 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 7 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 7 | RIE
GBA.007.01 | Nattbord med plate b=430 b=560 h=X | 7 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 7 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 7 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 7 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 7 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 7 | RIE
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 7 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 7 | ARK
FSA.061 | Verdiskap, hovedartikkel | 1 | ARK

## 04.01.353
04.01.353 Laboratorium, massespektrometri
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.056 | Analysator MS, Helikobakter pusteprøve | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBD.011.09 | Benkeplate lab laminat d=650 b=3000 h=30 | 1 | ARK
FAC.019 | Ventilert brannsikkert skap for gassflasker | 1 | RIV

## 04.01.213
04.01.213 Lager, skop
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | ARK
031.049 | Transportvogn, endoskop | 4 | RUT
061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1 | RUT
042.002.01 | Tørkeskap, fleksible skop | 4 | RUT

## 04.01.334
04.01.334 Lager, skop
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 2 | IARK
031.049 | Transportvogn, endoskop | 4 | RUT
061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1 | RUT
042.002.01 | Tørkeskap, fleksible skop | 4 | RUT

## 04.01.348
04.01.348 Lager, væske
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hva slags utstyr vil bli oppbevart i dette rommet? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
Utstyrsliste ikke opprettet

## 04.01.346
04.01.346 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det riktig utstyr programmert på lager, utstyr? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
011.005.02.1 | Gjennomlysning, mobil, C-bue | 1 | RUT
012.029 | Infusjonspumpe | 7 | RUT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 04.01.111
04.01.111 Pause
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | IKT
GOZ.009 | Sofa, hjørne hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 5 | IARK
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | ARK